ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ

Нови Бечеј, Трг ослобођења 2					               ПИБ: 101431068

Тел: (023) 773-600 				                                            Матични број: 08020337

Факс: (023) 773-155				                                            Рачун: 840-181661-91

Е-маил: dznb@mts.rs    www.dznb.rs

НАРУЏБЕНИЦА

НАБАВКА ДОБРА

-СИТАН ИНВЕНТАР-Разни медицински уређаји и производи -

Н 13/2024

Деловодни број: 01- 1057

Датум 31.05.2024.

САДРЖАЈ

- Увод………………………………………………………………….  страна 3.

- Образац 1 – Спецификација.......................…………...…................ страна 4.

- Образац 2 – Образац понуде……………………………………...... страна 6.

- Образац 3 – Образац структуре цене ……………………..……..... страна 7.

- Модел уговора ...................……………………………….…..…….. страна 9.

УВОД

На основу чл. 27. ст 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019, 92/2023 у даљем тексту: ЗЈН), Одлуке о покретању поступка набавке број 01-1056 од 31.05.2024. године

- Позивамо Вас да нам доставите понуду за набавку добра – СИТАН ИНВЕНТАР – Разни медицински уређаји и производи

- Попуњен, потписан и оверен

- образац понуде (Образац 2),

- образац структуре цене и (Образац 3).

Напомена: модел уговора се не попуњава, достављањем понуде Наручилац сматра да је понуђач сагласан са моделом уговора.

Понуђач доставља документацију искључиво електронским путем на е-мејл dznb@mts.rs .

- Рок за подношење понуда је 07.06.2024. до 12 часова. Понуда која буде примљена након истека напред наведеног рока одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

- Критеријум за доделу уговора: Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који нуди дужи рок плаћања.

- Рок за доношење одлуке: Одлука о избору најповољније понуде биће донета до 12.06.2024.

- Лице за контакт: Снежана Јосимовић 060/0809407

Образац 1 – Спецификација

СИТАН ИНВЕНТАР-Разни медицински уређаји и производи

ПАРТИЈА 1.

Медицински апарати - ситан инвентар

| Редни број | Добро | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Апарат за мерење притиска - Манометарски мерач; - Манжетна за одрасле; - лако прилагодљив за леворуке и десноруке кориснике. Уверење о одобрењу типа мерила од Дирекције за мере и драгоцене метале. Извршена контрола мерила по Закону о метрологији (жиг). | 2 |
| 2 | Кисеоничка јединица - регулатор протока кисеоника (Редукциони вентил за боцу за кисеоник) | 3 |
| 3 | Овлаживач за регулатор протока кисеоника | 3 |
| 4 | Отоскоп са минимум три наставка и халогеним светлом | 2 |
| 5 | Пулсни оксиметар | 2 |

ПАРТИЈА 2.

Медицинске торбе - ситан инвентар

| Редни број | Добро | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теренска торба за поливалентну патронажу и кућну негу - средња,са подесивим преградама, од чврстог водоотпорног материјала и флуоросцентним тракама, оквирне димензије 55х35х32 цм | 3 |

ПАРТИЈА 3.

Резервни делови за медицинске уређаје

| Редни број | Добро | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пацијент кабл за ЕКГ 10-жилни универзални да одговара за следеће моделе апарата: Contec 300G, Innomed 80G, Imed Cardiax PC | 1 |
| 2 | Грудне електроде за ЕКГ сет | 1 |
| 3 | Електроде екстремитета за ЕКГ сет | 1 |
| 4 | Манжетна за апарат за притисак са два црева - средња величина, вишекратна, могућност дезинфекције | 1 |

ПАРТИЈА 4.

Медицински инструменти - ситан инвентар

| Редни број | Добро | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пеан - анатомски, прав, 14цм | 6 |
| 2 | Пеан - анатомски, прав, 16цм | 3 |
| 3 | Пинцета - анатомска, оштри врх, крива, од 10-12 цм | 2 |
| 4 | Метални добош за стерилизацију - средњи, оквирне димензије 240х160мм | 2 |
| 5 | Металне маказе за сечење газе до 210мм | 1 |
| 6 | Стаклени шприц за испирање уха 200мл | 1 |
| 7 | Стаклени шприц за испирање уха 100мл | 2 |

ПАРТИЈА 5.

Стоматолошка опрема за ортодонцију - ситан инвентар

| Редни број | Добро | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ортодонтска шпиц клешта за савијање жице до 0,7 мм са назубљеним врхом, Јарабак 3000/20 или еквивалент | 1 |
| 2 | Ортодонтска клешта за сечење тврде жице до 1,3мм, Дентаурум или еквивалент | 1 |

ПАРТИЈА 6.

Стоматолошки апарати - ситан инвентар

| Редни број | Добро | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лампа за полимеризацију - бежична, опција 5,10, 15 и 20 секунди, извор светлости ЛЕД диода 5W, дужина таласа 420nm-480nm, интензитет светлости 1000mW/cm3 - 1200mW/cm3 | 1 |

Свако добро које подлеже обавези регистрације мора имати решење за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

Гарантни рок: По препоруци произвођача

Рок испоруке: Сукцесивно, по захтеву наручиоца. 5 дана од дана требовања од стране овлашћеног лица наручиоца.

Место испоруке: Место наручиоца

Образац 2 – Образац понуде

Понуда бр __________________

Датум понуде __________________

за набавку добра СИТАН ИНВЕНТАР-Разни медицински уређаји и производи

Н 13/2024

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| ПИБ понуђача |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

М. П.

Образац 3 – Образац структуре цене

Образац структуре цене дат је у прилогу документације, у форми еxcel докумета, који треба попунити. Попуњавају се само зелена поља, остало се попуњава аутоматски.

Модел уговора

Напомена: Модел уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са Понуђачем којем је додељен уговор. Понуђач  који  не попуни молед уговора, сматраће се да је достављањем понуде сагласан са садржином истог.

У Г О В О Р

О

НАБАВЦИ ДОБАРА

- СИТАН ИНВЕНТАР-Разни медицински уређаји и производи

У поступку наруџбенице број Н 13/2024

Закључен између:

1. Дома здравља Нови Бечеј, Трг ослобођења 2, 23272 Нови Бечеј, кога заступа вшилац дужности директора др Бранко Свиленгаћин

Матични број: 08020337

ПИБ: 101431068

Број рачуна: 840-181661-91 који се води код Управе за трезор

(у даљем тексту: Наручилац) и

2. _____________________________________ кога заступа ________________________

Матични број: _________________

ПИБ: ________________

Број рачуна: __________________________ који се води код ______________________

(у даљем тексту: Добављач)

Уговорне стране су се договориле о следећем:

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је:

Наручилац спровео поступак набавке наруџбеницом, у складу са Законом о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.  91/2019, 92/2023 ),  ради  набавке добара  СИТАН ИНВЕНТАР-Разни медицински уређаји и производи, Број набавке Н 13/2024  од 31.05.2024 г.  доставио потенцијалним понуђачима Захтев за доставу понуде електронским путем;

Добављач, у својству Понуђача, је благовремено доставио прихватљиву Понуду бр. _________ од ______ 2024.  године  (у даљем тексту: Понуда) која је саставни део овог Уговора;

Наручилац је својом Одлуком број  __________од  ____2024.  године  доделио Уговор о набавци Добављачу.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог Уговора су добра, ситан инвентар, према спецификацији из конкурсне документације. Општи подаци о набавци и врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара –ситан инвентар-разни медицински уређаји и производи ,  су дефинисани у Понуди која је саставни део овог Уговора.

ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ

Члан 3.

Уговорне стране прихватају укупну цену од ______________ динара без ПДВ-а,

(____________________са ПДВ-ом) односно јединичне цене из Понуде.

У цену добара урачунати су и трошкови испоруке.

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати у току трајања овог Уговора.

Наручилац задржава право да у складу са расположивим средствима и оценом приоритета својих потреба, да укупна вредност уговора која ће бити реализована у текућој буџетској години (2024. години) не може бити већа од вредности која је обезбеђена Финансијским планом Дома здравља Нови Бечеј за 2024. годину. Обавезе које доспевају у 2025. години биће реализоване до износа који буде одобрен у Финансијском плану Наручиоца за ту годину (2025. годину).

Члан 4.

      - Плаћање ће се извршити у року од најдуже 60 дана од дана пријема фактуре, а у складу са Законом о електронском фактурисању ("Сл. гласник РС", бр. 44/2021 и 129/2021), Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 и 44/2021 - др. закон).

Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача _______________________ код банке _________________________________.

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Члан 5.

Рок испоруке добара из члана 2. овог Уговора је _________ дана од дана пријема поруџбенице Наручиоца.

Члан 6.

Испорука ће се извршити на адресу седишта Дома здравља Нови Бечеј, Трг ослобођења 2, 23272 Нови Бечеј, о трошку испоручиоца добара.

ВИША СИЛА

Члан 7.

Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Уговор се сматра закљученим даном потписивања обе уговорне стране, а закључује се на период од 12 месеци. Измене и допуне овог Уговора могу се вршити на основу члана 156. ЗЈН, само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 9.

Свака од уговорних страна може раскинути Уговор у случају када друга страна не испуни или неблаговремено испуни своје уговором преузете обавезе. О раскиду Уговора уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку 15 дана од дана пријема писаног обавештења о раскиду.

СПОРОВИ

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају да се спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна надлежност Привредног суда у Зрењанину.

Члан 11.

На све што није регулисано овим Уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима и других законских прописа.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од чега су 2 (два) примерка за Наручиоца, а 2 (два) примерка за Добављача.

Саставни део овог уговора су Образац 1, Образац 2 и  Образац 3 понуде дати у складу са наруџбеницом Н 13/2024.

НАРУЧИЛАЦ:                                                                ДОБАВЉАЧ:

___________________                                                       ___________________________